芜湖市水务局

芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程项目

竣工环境保护验收意见

2024年5月19日，芜湖市水务局按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，主持召开了“芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程项目”竣工环境保护验收会议。本次验收参会单位及代表有：芜湖市水务局（建设单位）、山东大禹建设集团有限公司（A标段施工单位）、安徽水安建设集团股份有限公司（B标段施工单位）、山东省水利工程局有限公司（C标段施工单位）、江苏盐城水利建设有限公司（D标段施工单位）、南昌市水利电力建设有限公司（E标段施工单位）、南通通源建设监理有限公司（监理单位）、安徽海智博天环保科技股份有限公司（报告编制单位）和2位专家参加了检查验收（名单附后）。

与会代表严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表、原芜湖市环境保护局审批文件等要求，与会代表查勘了现场，听取了建设单位关于项目建设情况的介绍，验收报告编制单位关于验收调查监测情况的汇报，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

该项目厂区位于安徽省芜湖市湾沚区小庄村附近，项目建设性质为新建。

环评主要建设内容包括：8条排水渠、4座闸（坝）、4条渠（湖）堤、1个湖区及9座桥梁。其中横向2#明渠长度6.585km，机场截洪渠渠道长度4.215km（不包含穿越拟建机场航站区的渠道约0.722km）及机场冲沟区回填。

本次验收内容包括：4条排水渠、2座闸（坝）、1条渠（湖）堤、1个湖区及4座桥梁。其中横向2#明渠长度6.38km，机场截洪渠渠道长度4.065km（不包含穿越拟建机场航站区的渠道约0.722km）及机场冲沟区回填。

2、环保手续履行情况

2018年8月，芜湖市水务局委托安徽华森环境科学研究有限公司为“芜宣机场防洪排涝及水系整治近期工程”进行环境影响评价。2018年8月20日取得原芜湖市环境保护局审批意见，文号为：芜环评审[2018]609号。

3、工程投资情况

项目投资总概算为40000万元，环保投资概算为315.04万元。本次收实际总投资36009.3万元，其中环保投资为315.04万元，占总投资的0.875%。

4、验收范围

本次验收范围为实际建设内容。

二、工程变动情况

对照生态环境部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）要求，项目性质、地点、生产工艺及生态保护措施均未发生变化，项目规模部分未建设，已建内容与原环评及批复没有变化。因此本项目变动情况不属于重大变动。

三、施工期环境保护设施建设情况

1、废气

（1）扬尘

①施工现场进行了围挡；物料的堆放采用防尘布等进行覆盖，防止产生扬尘；

②易产生扬尘物料的运输进行了覆盖或密闭，做到物料不露出、不撒落；

③配备了洒水车，对施工场地定时洒水；

④混凝土拌和系统采取了除尘措施。

（2）施工车辆及汽车尾气

施工过程中使用正常状态下的施工机械和车辆，同时加强管理和维护，减轻对大气的污染。采取了相应措施避免了燃油废气等对环境和居民产生的影响。

2、废水

（1）施工作业废水

本项目施工作业废水包括混基坑废水和施工车辆及机械设备的冲洗废水。

围堰施工将产生基坑排水，通过水泵将基坑水抽至专门沉淀池沉淀，沉淀后用于施工期道路抑尘洒水。

施工车辆及机械设备将产生一定量的冲洗废水，为减少外运车辆车身及车轮泥土洒落，减少扬尘，在工业场地每日对运输车辆进行清洗。考虑到设备冲洗时的油污，不能直接外排。本项目在设备清洗点建设隔油池和沉淀池的。设备清洗废水经隔油池沉淀池处理后全部用于施工场地洒水抑尘，尽量减少对环境的影响。

（2）生活污水

施工人员营地设置旱厕，生活污水排入旱厕暂存，定期由环卫部门清运处理至芜湖县污水处理厂，不外排。

3、噪声

施工期采取的噪声防治措施如下：

①选用了低噪声的设备进行施工，振动大的设备配备了减振装置；并加强了对机械设备的维修和保养，减少运行噪声。

②合理安排了施工区和办公生活区位置。

③施工场地选址尽量远离村庄，施工生产场地布置在距离村庄较远的一侧，在进行大噪声机械设备工作时，设置临时围护栏隔声。

④加强施工人员的管理，做到文明施工。

4、固体废物

①生活垃圾：施工营地均设置垃圾桶集中收集，由当地环卫部门清运处理；

②建筑垃圾：建筑垃圾集中运送至当地的建筑垃圾堆放场。

③对施工弃土等部分用于填塘，部分进行复耕；

④在施工过程中做好了钉螺消除、灭活和宣教等工作。

四、工程建设对环境的影响

根据安徽省清析检测技术有限公司编制的验收监测报告，在项目竣工验收监测期间：

1、废气

项目区的TSP、PM10的监测结果均满足《环境空气质量标准》中（GB3095-2012）二级标准的限值要求。

2、地表水
项目区地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准的要求。

3、声环境

项目区声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。

五、验收结论

工程实施过程中严格执行了环境影响评价制度，在项目建设过程中，认真执行了环境保护“三同时”制度；调查结果表明，污染物防治措施有效减少了工程污染物的排放量，大大降低了工程对环境的影响程度，各项污染因子均实现达标排放和合理处置；生态措施避免了植被破坏、水土流失等生态影响，能够达到生态环境保护的效果，将施工期对生态的影响能够降到最低程度。经现场调查，本工程在施工期间未发生扰民现象。工程基本符合环境保护竣工验收条件，建议通过环境保护竣工验收。

六、后续要求

根据环境保护工程设计以及现场调查的工程建设情况，本次验收调查提出建议如下：

1、跟踪做好植被恢复的管理工作，加强植被的养护，及时对死亡植被进行补种，确保植被恢复效果。

2、加强本项目工程设施的日常管理维护，确保项目工程设施的正常运行。

七、验收人员信息

验收人员信息详见签到簿。

芜湖市水务局

2024年5月19日